本文介绍了西门子工业网络PC.ACCESS用于OPC的服务器，turingcontrol做为OPC的客户端建立通过OPC的方式与西门子200PLC进行数据交换

一．基本相关信息

1.PC.ACCESS（软件）
这是西门子工业控制网络提供给客户的一个开放的，多元的通讯系统，在本例子用来作为OPC的服务器。
2.图灵开物(软件）
咱们使用的组态软件在本例子中用来作为OPC的客户端。

二.200PLC通过PPI连接方式与开物进行OPC通信
1）打开200PLC的编程软件建立例子程序并且下载到PLC里

例子程序中占用了VBO、VB2、M1.0、M1.1、Q0.
 



3）用客户机测试通信是否正常， good正常bad失败

4）打开开物连接200PLC的OPC sever

5）建立标签

注：主设备为200PLC OPC sever主地址为在PC.ACCESS中见立数据的数据代码 如图所示建立一个开关量一个模拟量依此类推

二.与开物的建立就已经完成了，其余根据自己的要求进行开发。